| PP / PVDF / ABS / PVC / CPVC / HP-PVC / HT-PVC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺 寸 對 照 表 |  |  |  |  |  |
|  | ABS / PP / PVDF 管件 歐規 DIN |  | PVC / CPVC Sch 80 管件 美規 ANSI | HP-PVC/HT-PVC 管件 日規 JIS |  |  |
|  | 10 mm |  | 1/4” | 10A |  |  |
|  | 16 mm |  | 3/8" | 12A /13A |  |  |
|  | 20 mm |  | 1/2" | 15A/16A |  |  |
|  | 25 mm |  | 3/4" | 20A |  |  |
|  | 32 mm |  | 1" | 25A |  |  |
|  | 40 mm |  | 1-1/4" | 30A/32A |  |  |
|  | 50 mm |  | 1-1/2" | 40A |  |  |
|  | 63 mm |  | 2" | 50A |  |  |
|  | 75 mm |  | 2-1/2" | 65A |  |  |
|  | 90 mm |  | 3" | 75A/80A |  |  |
|  | 110 mm |  | 4" | 100A |  |  |
|  | 140 mm |  | 5" | 125A |  |  |
|  | 160 mm |  | 6" | 150A |  |  |
|  | 225 mm |  | 8" | 200A |  |  |
|  | 250 mm |  | 10" | 250A |  |  |
|  | 315 mm |  | 12" | 300A |  |  |